## 附件1：

中铁电气化局集团有限公司电气化公司长沙市轨道交通6号线东延段工程供电、接触网专业二次采购包件一览表项目编号：EEBWTP2025-057(1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号/包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或  图号 | 计量  单位 | 数量 | 交货时间 | 供应商资格条件 | 标书售价（元） | 备注 |
| 1 | CS6-05（高压电缆） | 电力电缆 | WDZB1-YJSY63 26/35kV 1x95mm² | 满足技术规格书 | m | 2534 | 2025.5 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商；  2.制造商须满足：  （1）谈判物资须具有《全国工业产品生产许可证》；且在《中国中铁2023-2025年度电线电缆准入供应商名录》内；  （2）谈判物资须具有通过CMA认证的检测机构出具的近五年（自2020年1月1日以来）谈判物资相同电压等级和同类铠装、防护形式、同种导体材质的产品检测报告(带有CMA标识)；  （3）谈判物资须具有近五年（自2020年1月1日以来）国内城市轨道交通同类产品供货业绩，出具相应的购售合同影印件；  3.代理商须满足：  （1）注册资本金不少于5000万元人民币；  （2）持有所代理制造商的授权委托书；  （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求；  （4）具有城市轨道项目成功销售或服务的业绩；  4.不接受联合体报价。 | 500 |  |
| 2 | AC35kV电力电缆 | WDZB1-YJY63 26/35kV 1\*150mm² | 满足技术规格书 | m | 26676 |  |
| 1 | CS6-06（直流电缆） | 电力电缆 | WDZB1-1500V-400mm² | 满足技术规格书 | m | 10820 | 2025.5 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商；  2.制造商须满足：  （1）谈判物资须具有《全国工业产品生产许可证》；且在《中国中铁2023-2025年度电线电缆准入供应商名录》内；  （2）谈判物资须具有通过CMA认证的检测机构出具的近五年（自2020年1月1日以来）相同电压等级和同类铠装、防护形式、同种导体材质的产品检测报告(带有CMA标识)；  （3）谈判物资须具有近五年（自2020年1月1日以来）国内城市轨道交通同类产品供货业绩，出具相应的购售合同影印件；  3.代理商须满足：  （1）注册资本金不少于5000万元人民币；  （2）持有所代理制造商的授权委托书；  （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求；  （4）具有城市轨道项目成功销售或服务的业绩；  4.不接受联合体报价。 | 500 |  |
| 2 | 电力电缆 | WDZB1-1500v-150mm² | 满足技术规格书 | m | 2069 |  |
| 1 | CS6-08（控制电缆） | 控制电缆 | WDZB1-KYJYP2/23-1kV-14X2.5mm² | 满足技术规格书 | m | 2433 | 2025.5 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商；  2.制造商须满足：  （1）谈判物资须具有《全国工业产品生产许可证》；且在《中国中铁2023-2025年度电线电缆准入供应商名录》内；  （2）谈判物资须具有通过CMA认证的检测机构出具的近五年（自2020年1月1日以来）相同电压等级和同类铠装、防护形式、同种导体材质的产品检测报告(带有CMA标识)；  （3）谈判物资须具有近五年（自2020年1月1日以来）国内城市轨道交通、铁路或国家电网、南方电网同类产品供货业绩，出具相应的购售合同影印件；  3.代理商须满足：  （1）注册资本金不少于1000万元人民币；  （2）持有所代理制造商的授权委托书；  （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求；  （4）具有城市轨道项目成功销售或服务的业绩；  4.不接受联合体报价。 | 500 |  |
| 2 | 控制电缆 | WDZB1-KYJYP2/23-1kV-10X2.5mm² | 满足技术规格书 | m | 9684.4 |  |
| 3 | 测量电缆 | WDZB1-KYJYP2-4\*2.5mm2 | 满足技术规格书 | m | 2600 |  |
| 4 | 控制电缆 | WDZB1-KYJYP2/23-1kV-10X2.5mm² | 满足技术规格书 | m | 15022 |  |
| 5 | 控制电缆 | WDZB1-KYJYP2/23-1kV-5X2.5mm² | 满足技术规格书 | m | 600 |  |
| 6 | 屏蔽双绞线 | 低烟无卤阻燃铠装屏蔽双绞线WDZB1-RYYSP2\*2\*1 | 满足技术规格书 | m | 5498 |  |
| 7 | 双绞线 | 低烟无卤阻燃铠装屏蔽双绞线WDZB1-DJYP2E23-2\*2\*1 | 满足技术规格书 | m | 900 |  |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以采购人发货通知单为准。

## 附件2：

**谈判登记表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | | |
| **采购项目名称** |  | | |
| **谈判联系人** |  | **联系人手机** |  |
| **固定电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **项目编号** |  | **注册资金** |  |
| **单位地址** |  | | |
| **生产厂家名称（适用于代理商投标）** |  | | |
| **投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称）** | | | |
| **供应商开票信息**  **单位名称：**  **纳税人识别号：**  **地址、 电话：**  **开户行及账号：**  **开户行联行号：**  **专用发票邮寄地址：**  **报名单位（章）**  **年 月 日** | | | |

**备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本登记表提供的邮箱内并短信通知，**

**请确保本登记表提供的电子邮箱及电话的准确性。**

**2.退还谈判保证金需填写开户行联行号，请准确填写**。