## 附件1：

中铁电气化局集团有限公司渝昆高铁引入昆明枢纽工程项目水泥电缆槽等采购包件一览表招标编号：EEBDW-2025-09

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号/包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 投标人资格条件 | 备注 |
| 1 | YKYR-01（水泥电缆槽等） | 预制混凝土过梁 | C30；长9m；宽0.24m；高0.4m |  | 块 | 8  | 2025.5 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标物资同类产品须具有近5年（自2020年1月1日以来，以合同签订日期为准）铁路、市场、工民建工程供货业绩，出具相应的购售合同影印件；3.不接受联合体投标。 |  |
| 2 | 预制混凝土过梁 | C30；长11m；宽0.24m；高0.4m |  | 块 | 8  |  |
| 3 | 预制混凝土过梁 | C30；长6m；宽0.24m；高0.4m |  | 块 | 24  |  |
| 4 | 玻璃钢盖板 | 600\*600 国标 |  | 块 | 18  |  |
| 5 | 电缆标志桩 |  | 满足技术标注 | 个 | 204  |  |
| 6 | 电缆沟盖板 | 1350mm×500mm×50mm；混凝土盖板 | 详见技术规格书 | 块 | 500  |  |
| 7 | 电缆沟盖板 | 2050mm×500mm×50mm；混凝土盖板 | 详见技术规格书 | 块 | 300  |  |
| 8 | 电缆沟盖板 | 1500mm×500mm×50mm；混凝土盖板 | 详见技术规格书 | 块 | 360  |  |
| 9 | 电缆沟盖板 | 2400mm×500mm×50mm；混凝土盖板 | 详见技术规格书 | 块 | 160  |  |
| 10 | 电缆沟盖板 | 2450mm×500mm×50mm；混凝土盖板 | 详见技术规格书 | 块 | 160  |  |
| 11 | 电缆沟盖板 | 1650mm×500mm×50mm；混凝土盖板 | 详见技术规格书 | 块 | 80  |  |
| 12 | 水泥电缆槽 | 1m/根；宽0.2m；深0.3m |  | 米 | 16000  |  |
| 13 | 电缆槽 | 1000\*770\*425mm，含盖板 | 详见图纸 | 米 | 1500  |  |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以采购人发货通知单为准。

## 附件2：

**投标登记表**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| **投标项目名称** |  |
| **投标联系人** |  | **联系人手机** |  |
| **固定电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **招标编号** |  | **注册资金** |  |
| **单位地址** |  |
| **生产厂家名称（适用于代理商投标）** |  |
| **投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称）** |
| **投标人开票信息****单位名称：****纳税人识别号：****地址、 电话：****开户行及账号：****开户行联行号：****专用发票邮寄地址：****报名单位（章）****年 月 日** |