## 附件1：

**中铁电气化局集团有限公司城铁公司复八线400V系统更新改造工程(含1-八通线电力监控系统网络安全加固工程)母线桥、始端箱、终端箱包件二次采购包件一览表 招标编号：EEBW2025-078(1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **包件号/****包件名称** | **物资名称** | **型号规格** | **计量单位** | **数量** | **交货时间** | **投标人资格条件** | **备注** |
| 1 | GD10母线桥、始端箱、终端箱 | 母线桥始、终端箱 | 1000mmx650mmx800mm (HxWxL)3150A | 台 | 2 | 2025年5月 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商；2.制造商须满足：（1）投标物资（密集型母线槽、封闭母线桥）须具有通过CMA认证的检测机构出具的近5年（自2020年1月1日以来）产品检测报告(带有CMA标识)；（2）投标物资（密集型母线槽、封闭母线桥）须具有近5年（自2020年1月1日以来，以合同签订日期为准）国内城市轨道交通、铁路、工民建等同类产品供货业绩，且整个合同金额不低于50万元，并出具购售合同影印件；3.代理商须满足：（1）注册资本金不低于500万元人民币；（2）持有所代理制造商的授权函；（3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求；4.不接受联合体投标。 |  |
| 2 | 母线桥始、终端箱 | 1000mmx650mmx800mm (HxWxL)2500 | 台 | 36 |  |
| 3 | 母线桥始、终端箱 | 1000mmx650mmx800mm (HxWxL)1600A | 台 | 8 |  |
| 4 | 密集型母线槽 | 三相五线 3150A | m | 62 |  |
| 5 | 密集型母线槽 | 三相五线 2500A | m | 147 |  |
| 6 | 封闭母线桥 | 三相五线 2500A | m | 86 |  |
| 7 | 封闭母线桥 | 三相五线 1600A | m | 23 |  |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以采购人发货通知单为准。

## 附件2：

**投标登记表**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| **投标项目名称** |  |
| **投标联系人** |  | **联系人手机** |  |
| **固定电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **招标编号** |  | **注册资金** |  |
| **单位地址** |  |
| **生产厂家名称****（适用于代理商投标）** |  |
| **投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称）** |
| **投标人开票信息****单位名称：****纳税人识别号：****地址、 电话：****开户行及账号：****开户行联行号：****专用发票邮寄地址：****报名单位（章）****年 月 日** |